Отчет выполненных работ за 2012 год.

| № пп | Описание работ | Стоим. работ, т.руб. | Срок выполнения | Ответственный | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт наружной ливневой канализации ул.Сосновая д. 4, 4а, 6, 8;1микрорайон д.8а; 4 микрорайон д.15а; ул.Механизаторов д.57корп.1,2,3. | 5.0 | 01.07.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. | Выполнено |
| 2. | Ремонт оборудования бункерных площадок, ул. Сосновая д. 4, 4а,8; ул.Механизаторов д.57 корп.1,2,3. | 10,0 | 10.06.2012 | Болотов А.А | Выполнено |
| 3. | Гидропневматическая промывка системы отопления, ул. Сосновая д.4, 4а, 6, 8; 1 микрорайон д. 8а, 4 микрорайон д.15а. | 200,0 | 01.08.2012 | По договору | Выполнено |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на чердаках, в подвалах ул. Сосновая д. 4, 4а ,6, 8; 1 микрорайон д. 8а, 4 микрорайон д.15а., ул.Механизаторов д.57 корп.1,2,3. | 35.0 | 20.07.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. | Выполнено |
| 5. | Проверка вентканалов ул.Сосновая д. 4, 4а ,6, 8;1 микрорайон д.8а, 4 микрорайон д.15а., ул.Механизаторов д.57 корп.1,2,3. | 55,0 | 01.08.2012 | По договору | Выполнено |
| 6. | Ремонт отмосток Сосновая д. 4, 8 ; 1 микрорайон д.8а. | 30,0 | 01.09.2012 | Болотов А.А. | Выполнено |
| 7. | Профилактика исправности оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов в тепловых узлах ул.Сосновая д. 4, 4а, 6, 8; 1микрорайон д.8а; 4 микрорайон д.15а; ул.Механизаторов д.57 корп.1,2,3. | 135.0 | 01.08.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. | Выполнено |
| 8. | Ремонт системы отопления мест общего пользования ул.Сосновая д. 4, 4а. | 10,0 | 01.07.2012 | Болотов А.А. | Выполнено |
| 9. | Вставка разбитых стёкол в местах общего пользования ул.Сосновая д. 4, 4а,6, 8; 1микрорайон д.8а; 4микрорайон д.15а; ул.Механизаторов д.57 корп.1,2,3. | 25.0 | 30.09.2012 | Болотов А.А. | Выполнено |
| 10. | Профилактика исправности электроприборов в щитовых домах ул.Сосновая д. 4, 4а,6, 8; 1микрорайон д.8а;4 микрорайон д.15а; ул.Механизаторов д.57 корп.1,2,3; ул.Механизаторов д.55 корп.4. | 10,0 | 30.09.2012 | Громницкий Г.Ф. | Выполнено |
| 11 | Ремонт подъездов ул.Сосновая д.4а,8; 4микрорайон д.15а. | 1200,0 | 01.10.2012 | По договору | Выполнено |
| 12 | Ремонт детских площадок ул.Сосновая д.4, 6, 8; 1 микрорайон д.8а, 4 микрорайон д.15а; ул.Механизаторов д.57 корпус1,2,3 | 10,0 | 05.05.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. | Выполнено |