План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осеннее – зимнему периоду 2011 / 2012 года.

(Жилые дома по адресу: город Егорьевск  1 микрорайон дом 8а, ул.Сосновая дом 6, 4, 8, 4а,  4 микрорайон дом 15а, ул.Механизаторов дом 57 корпус 1,2,3).

| № пп | Описание работ | Стои -мость работ, т.руб. | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Ремонт оборудования бункерных площадок, дом 4, 8.4а ул.Сосновая, дом 57 корпус 1,2,3 | 10,0 | 10.06.2012 | Болотов А.А. |
| 3. | Гидропневматическая промывка системы отопления дома 6, 4, 8, 4а ул.Сосновая, дом 8а 1-ый микрорайон, 4мкр дом 15а | 200,0 | 1.08.2012 | По договору |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на чердаках, в подвалах дом 4,6, 8, 4а ул.Сосновая, дом 8а 1 мкр., дом 15а 4 мкр., дом 57 к.1,2.3 ул.Механизаторов | 35.0 | 20.07.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. |
| 5. | Проверка вентканалов дом 4,6,8,4а ул.Сосновая, дом 8а 1-ый микрорайон, дом 15а 4 микрорайон , д.57 к.1,2,3 ул.Механизаторов | 55,0 | 1.08.2012 | По договору |
| 6. | Ремонт отмосток у домов 4,8 ул.Сосновая, 8а 1-ый микрорайон | 30,0 | 1.09.2012 | Болотов А.А.. |
| 7. | Профилактика исправности оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов в тепловых узлах дома 4,6,8,4а ул.Сосновая, 8а 1 микрорайон, 15а 4 мкр, 57 к.1,2,3 Механизаторов | 135.0 | 1.08.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. |
| 8. | Ремонт системы отопления мест общего пользования ул.Сосновая дом 4,4а | 10,0 | 1.07.2012 | Болотов А.А. |
| 9. | Вставка разбитых стёкол в местах общего пользования дома 6.4.8,4а ул.Сосновая, 8а1 микрорайон, 15а 4 мкр, 57 к.1,2,3,4.Механизаторов | 25.0 | 30.09.2012 | Болотов А.А. |
| 10 | Ревизия наружной ливневой канализации – дома 6.4.8,4а ул.Сосновая, 8а1 микрорайон, 15а 4 мкр, 57 к.1,2,3,4.Механизаторов | 5,0 | 1.07.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. |
| 11. | Профилактика исправности электроприборов в щитовых дом 6,4,8,4а Сосновая, дом 8а 1 мкр., дом 15а 4 мкр.. дом 57 корпус 1,2,3,4 ул.Механизаторов, | 10,0 | 30.09.2012 | Громницкий Г.Ф. |
| 12. | Ремонт подъездов: ул.Сосновая дом 8, 4а, 4мкр. дом 15а | 1200,0 | 01.10.2012 | По договору |
| 13. | Ремонт детских площадок: Сосновая дом 6, дом 8, дом 4, 1 микрорайон дом 8а, 4 микрорайон дом 15 а, ул. Механизаторов дом 57 кор.1,2,3, | 10,0 | 05.05.2012 | Болотов А.А. Талда А.Б. |